УТВЕРЖДАЮ

Директор

МОУ «Суслонгерская  СОШ»

___________  С.Е.Желонкина

"27" июня 2018 г.

АНКЕТА

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Суслонгерская средняя общеобразовательная школа»

1.2. Адрес объекта:

425050, Республика Марий Эл, Звениговский район, пгт. Суслонгер, ул. Гвардейская , 8

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание _3  этажей, _6481,3_ кв. метров,

.  наличие земельного участка 25000 кв. метров

1.4. Год постройки здания: _1996 г._, последнего капитального ремонта:  -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего по мере финансирования

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ, РАСПОЛОЖЕННОМ НА ОБЪЕКТЕ

1.6. Наименование учреждения (полное и краткое юридическое наименование согласно уставу): Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Суслонгерская  средняя общеобразовательная школа »_/ МОУ «Суслонгерская СОШ»_

1.7. Юридический адрес учреждения: 425050, Республика Марий Эл, Звениговский район, пгт. Суслонгер, ул. Гвардейская ,д.8

1.8. Основание для пользования объекта (оперативное управление, аренда, собственность):   безвозмездное пользование__

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная _

1.10.   Территориальная   принадлежность   (федеральная,  региональная, муниципальная): муниципальная _

1.11. Вышестоящая организация (наименование):

Отдел образования администрации муниципального образования «Звениговский муниципальный район»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

425060, Республика Марий Эл, г. Звенигово, ул. Ленина, д. 39

2. Характеристика деятельности учреждения на объекте

2.1.   Сфера  деятельности  (здравоохранение,  образование,  социальная защита,   физическая  культура  и  спорт,  культура,  связь  и  информация, транспорт и дорожно-транспортная сфера, жилой фонд, торговля и сфера услуг, места приложения труда и другое):образование .

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные

2.3.  Форма  оказания  услуг (в учреждении, с длительным пребыванием, в том числе с проживанием, на дому, дистанционно):_ в учреждении , на дому_

2.4.  Категории  обслуживаемого  населения  по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети с 6,5 до 18 лет__

2.5.  Категории  обслуживаемых  инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске,  инвалиды  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата, зрения, слуха, умственного развития):

____________________________-_______________________________________________

2.6.   Плановая  мощность  (посещаемость  (количество  обслуживаемых  в день), вместимость, пропускная способность):_864 места _/  342 чел./сутки_ (пропускная способность) __

2.7.   Участие   в  исполнении  индивидуальной  программы  реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): ______ ДА____

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и

других маломобильных групп населения

3.1.  Путь  следования  к  объекту  пассажирским  транспортом  (описать маршрут     движения    с    использованием    пассажирского    транспорта. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту)___НЕТ___

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: _-__

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта __ __

3.2.2. Время движения (пешком) - минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: __нет__

3.2.4.   Перекрестки   (нерегулируемые,   регулируемые,   со   звуковой сигнализацией, таймером, нет):__НЕТ___

3.2.5.   Информация   на   пути  следования  к  объекту  (акустическая, тактильная, визуальная, нет):__НЕТ__

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)  Нет

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): ___ НЕТ__________

3.3.  Вариант  организации доступности объекта (формы обслуживания) с учетом Свода правил СП 35-101-2001

| Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| --- | --- |
| Все категории инвалидов | ВНД |
| в том числе инвалиды: |  |
| передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| с нарушениями зрения | ДУ |
| с нарушениями слуха | ВНД |
| с нарушениями умственного развития | ВНД |

Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) |
| --- | --- |
| Территория, прилегающая к зданию (участок) | ТР |
| Вход (входы) в здание | ТР |
| Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | ТР, КР |
| Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | ТР |
| Санитарно-гигиенические помещения | Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации |
| Система информации на объекте (на всех зонах) | ТР |
| Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ТР |
| Все зоны и участки | ТР |

Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на карте доступности Республики Марий Эл согласовано

Директором МОУ «Суслонгерская средняя общеобразовательная школа»  С.Е.Желонкиной

УТВЕРЖДАЮ

ГКУ РМЭ "Центр предоставления мер

социальной поддержки населению

в Звениговском районе РМЭ

_____________________С.П.Чемоданов

"_   " _               _ 201  г.

ПАСПОРТ

ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Суслонгерская  средняя общеобразовательная школа»

1.2. Адрес объекта: 425050, Республика Марий Эл, Звениговский район, пгт.. Суслонгер, ул. Гвардейская ,д.8

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание ______3______ этажей, 6481,3 кв. метров

часть здания ____-____ этажей (или на ____-_____ этаже), ____-____ кв. метров

наличие прилегающего земельного участка  25000  кв. метров

1.4. Год постройки здания: ______1996______, последнего капитального

ремонта -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

Текущего по мере финансирования , капитального по мере финансирования

Сведения об учреждении, расположенном на объекте

1.6. Наименование учреждения (полное и краткое юридическое наименование согласно уставу): Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Суслонгерская средняя общеобразовательная школа»_/ МОУ «Суслонгерская СОШ»_

1.7. Юридический адрес учреждения:

425050, Республика Марий Эл, Звениговский район, пгт.Суслонгер, ул. Гвардейская ,д.8

1.8.   Основание  для  пользования  объектом  (оперативное  управление, аренда, собственность):

__ безвозмездное пользование ____

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная ____государственная __

1.10.   Территориальная   принадлежность   (федеральная,  региональная, муниципальная): _____ муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование):

__ Отдел образования администрации муниципального образования «Звениговский муниципальный район»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

425060, Республика Марий Эл, г. Звенигово, ул. Ленина, д. 39

2. Характеристика деятельности учреждения

(по обслуживанию населения)

2.1.   Сфера  деятельности  (здравоохранение,  образование,  социальная защита,   физическая   культура   и   спорт,  культура, связь и информация, транспорт и дорожно-транспортная сфера, жилой фонд, торговля и сфера услуг, места приложения труда и другое):__ Образование______

2.2. Виды оказываемых услуг:    Образовательные

2.3.  Форма  оказания  услуг (в учреждении, с длительным пребыванием, в том числе с проживанием, на дому, дистанционно):                               __ в учреждении , на дому

2.4.  Категории  обслуживаемого  населения  по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети с 6,5 до 18 лет_____

2.5.  Категории  обслуживаемых  инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске,  инвалиды  с  нарушениями  опорно-двигательного аппарата,  зрения, слуха, умственного развития):____________________________ ____________________________________________

2.6.   Плановая  мощность  (посещаемость  (количество  обслуживаемых  в  день), вместимость, пропускная способность):

_____________864 места __/_342 чел. /сутки (пропускная способность)_______

2.7.   Участие   в  исполнении  индивидуальной  программы  реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): _ нет_____

3. Состояние доступности объекта

3.1.  Путь  следования  к  объекту  пассажирским  транспортом  (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:_____нет__________

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта:  - метров

3.2.2. Время движения (пешком):   10  минут

3.2.3.  Наличие  выделенного  от  проезжей  части пешеходного пути (да, нет): _нет___

3.2.4.   Перекрестки   (нерегулируемые,   регулируемые,   со   звуковой

сигнализацией, таймером, нет): ____ нет ____________________________________

3.2.5.   Информация   на   пути  следования  к  объекту  (акустическая,

тактильная, визуальная, нет): _____ нет __________________________________

3.2.6. Перепады высоты на пути (есть, нет): нет

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет _________________

3.3.  Организация  доступности объекта для инвалида, формы обслуживания

| Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) |
| --- | --- |
| Все категории инвалидов и маломобильных групп населения, | ВНД |
| в том числе инвалиды: |  |
| передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| с нарушениями зрения | ДУ |
| с нарушениями слуха | ВНД |
| с нарушениями умственного развития | ВНД |

Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов |
| --- | --- |
| Территория, прилегающая к зданию (участок) | ВНД |
| Вход (входы) в здание | ДУ |
| Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | ВНД |
| Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВНД |
| Санитарно-гигиенические помещения | ВНД |
| Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |
| Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ВНД |

Указывается ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта:

о состоянии доступности ОСИ: по Звениговскому району пгт.Суслонгер  -  ВНД

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) |
| --- | --- |
| Территория, прилегающая к зданию (участок) | ТР |
| Вход (входы) в здание | ТР |
| Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | ТР, КР, ТРН |
| Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | ТР |
| Санитарно-гигиенические помещения | Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации |
| Система информации на объекте (на всех зонах) | ТР |
| Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ТР |
| Все зоны и участки | ТР |

Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _2018-2020__ в рамках исполнения

адресной программы «Доступная среда»____________________________

(наименование документа: программы, плана)

4.3.  Ожидаемый  результат  (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ____ДУ__________

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

______________________________________________________________________________

4.4. Для принятия решения требуется (не требуется): согласование требуется_____________________________________________________________________

имеется  заключение  уполномоченной  организации  о  состоянии  доступности объекта   (наименование   документа  и  выдавшей  его  организации,  дата), прилагается _________НЕТ______________________________________________________

4.5.  Информация  размещена (обновлена) на карте доступности Республики Марий Эл, дата ___ДА________________________________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

анкеты (информации об объекте) от "    "  ____________

акта обследования объекта:  акта _________ от "     " ______________

решения  Комиссии  по  координации  деятельности  в  сфере формирования

доступной  среды  жизнедеятельности для  инвалидов и  других  маломобильных

групп населения от "    "  ______________

УТВЕРЖДАЮ

Директор  МОУ «Суслонгерская СОШ»

________  С.Е.Желонкина

"_"               _ 201    г.

АКТ

ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА

Муниципальное  общеобразовательное учреждение

«Суслонгерская средняя общеобразовательная школа»

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Суслонгерская средняя общеобразовательная школа»

1.2. Адрес объекта:  425050, Республика Марий Эл, Звениговский район, пгт. Суслонгер, ул. Гвардейская,д.8

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание ___3 этажей, 6481,3 кв. метров

часть здания ___-_ этажей (или на ___-___ этаже), __-___ кв. метров

наличие прилегающего земельного участка (да, нет)  25000 кв. метров

1.4. Год постройки здания: 1996год, последнего капитального

ремонта: -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

капитального: по мере финансирования

текущего: по мере финансирования

1.6. Наименование учреждения (полное и краткое юридическое наименование

согласно уставу): Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Суслонгерская средняя общеобразовательная школа»_/ МОУ «Суслонгерская СОШ»_

1.7. Юридический адрес учреждения: 425050, Республика Марий Эл, Звениговский район, пгт. Суслонгер, ул. Гвардейская,д.8

2. Характеристика деятельности учреждения на объекте

Дополнительная информация:

3. Состояние доступности объекта

3.1.  Путь  следования  к  объекту  пассажирским  транспортом  (описать

маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

______________________________-_________________________________________

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

____________________________НЕТ_________________________________________

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: - метров

3.2.2. Время движения (пешком): ___-__ минут

3.2.3.  Наличие  выделенного  от  проезжей  части пешеходного пути (да, нет): _НЕТ

3.2.4.   Перекрестки   (нерегулируемые,   регулируемые,   со   звуковой сигнализацией, таймером, нет): ___НЕТ ____________________________________

3.2.5.   Информация   на   пути  следования  к  объекту  (акустическая, тактильная, визуальная, нет): _____ НЕТ___________________________________

3.2.6. Перепады высоты на пути (есть, нет): НЕТ

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): ____ НЕТ ________________

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов, форма обслуживания

| Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) |
| --- | --- |
| Все категории инвалидов, | ВНД |
| в том числе инвалиды: |  |
| передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| с нарушениями зрения | ДУ |
| с нарушениями слуха | ВНД |
| с нарушениями умственного развития | ВНД |

Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов | Приложение |
| --- | --- | --- |
|  |  | номер на плане | номер фото |
| Территория, прилегающая к зданию (участок) | ВНД |  |  |
| Вход (входы) в здание | ВНД |  |  |
| Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | ВНД |  |  |
| Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВНД |  |  |
| Санитарно-гигиенические помещения | ВНД |  |  |
| Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |  |  |
| Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ВНД |  |  |

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: о состоянии доступности ОСИ: по Звениговскому району и пгт.Суслонгер - ВНД

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-И |
| Вход (входы) в здание | ДП-И |
| Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | ТР, КР |
| Зона целевого назначения здания (целевого посещения объектов) | ТР |
| Санитарно-гигиенические помещения | Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации |
| Система информации на объекте (на всех зонах) | ТР |
| Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ТР |
| Все зоны и участки | ТР |

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: __2018-2020 год_____

в рамках исполнения        адресной программы «Доступная среда»____________________________

(наименование документа: программы, плана)

4.3.  Ожидаемый  результат  (по состоянию доступности) после выполнения

работ по адаптации: ___________ОУ__________________

___________________________________________________________________________

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

___________________________________________________________________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии ______требуется_______________________________

_________________________________________________________________________

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных

групп населения)

4.4.2.    Согласование   работ   с   надзорными   органами   (в   сфере

проектирования  и  строительства,  архитектуры, охраны памятников, другое -

указать): требуется__________________________ ________________________________

4.4.3.     Техническая    экспертиза;    разработка    проектно-сметной

документации: _ требуется ___________ _______________________________

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта):

_____________________________ требуется________________________

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов:

___________________________ требуется____________________________

4.4.6. Другое: ____________ НЕТ________________________________________

Имеется  заключение  уполномоченной организации о состоянии доступности

объекта  (наименование  документа  и   выдавшей   его  организации,  дата),

прилагается _____________ НЕТ_____________

4.5.  Информация  может быть размещена (обновлена) на карте доступности

Республики Марий Эл _____________ДА_________________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Результаты обследования:

а) территории, прилегающей к объекту, на ___ л.;

б) входа (входов) в здание на ____ л.;

в) путей движения в здании на ___ л.;

г) зоны целевого назначения объекта на ___ л.;

д) санитарно-гигиенических помещений на ___л.;

е) системы информации (и связи) на объекте на ___ л.

Результаты фотофиксации на объекте на ____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ на ______ л.

Другое (в том  числе  дополнительная  информация  о  путях  движения  к

объекту): _________________________________________________________________

Руководитель

рабочей группы Директор школы С.Е.Желонкина_____  _______________

(должность, Ф.И.О.)          (подпись)

Члены

рабочей группы: _ Чемоданов С.П.____   _______________

(должность, Ф.И.О.)          (подпись)

___ Григорьев Д.Г._   _______________

(должность, Ф.И.О.)          (подпись)

_ Новокшанова Н.В._____   _______________

(должность, Ф.И.О.)          (подпись)

_ Вафина_____   _______________

(должность, Ф.И.О.)          (подпись)

представители учреждения,

расположенного на объекте        Желонкин И.Е.              _______________

(должность, Ф.И.О.)          (подпись)

Управленческое решение согласовано    "___"______________ 20___ г.

(протокол № ____) Комиссией (название) __________________________________

Приложение 1

к акту обследования объекта

к паспорту доступности объекта

N ____ от                    201     года.

I. Результаты обследования

1. Территория, прилегающая к зданию (участка)

МОУ «Суслонгерская СОШ»

425050, Республика Марий Эл, Звениговский район, пгт. Суслонгер, ул. Гвардейская,д.8

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/нет | номер на плане | номер фото | содержание | значимо для инвалида (категория) | содержание | виды работ |
| Вход (входы) на территорию | есть |  |  | Не оборудовано доступными элементами информации | все | Текущий ремонт | Оборудовать доступными элементами информации |
| Путь (пути) движения на территории | есть |  |  | Отсутствие тактильных средств на пешеходных путях | С | Текущий ремонт | Оборудовать тактильными средствами на пешеходных путях |
| Лестница (наружная) | есть |  |  | Отсутствует поручни с двух сторон с завершающими частями с наклонной части пандуса на 0,3 м | Все | Текущий ремонт | Установка поручней |
| Пандус (наружный) | есть |  |  | Отсутствует поручни с одной стороны с завершающими частями с наклонной части пандуса на 0,3 м | Все | Текущий ремонт | Установка поручня |
| Тамбур | есть |  |  | Не соответствует требованиям | Все |  | Технические решения не возможны |
| Автостоянка и парковка | нет |  |  | ---- | ----- |  |  |
| Общие требования к зоне |  |  |  | Отсутствие беспрепятственного и удобного передвижение МГН по участку к зданию; Отсутствие информационной поддержки на всех путях движения МГН. | все | Текущий ремонт, | Устранение беспрепятственного и удобного передвижение МГН по участку к зданию; Установка информационной поддержки на всех путях движения МГН. |

II. Заключение по зоне

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 акта обследования объекта) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 акта обследования объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер на плане | номер фото |  |
| Территории, прилегающей к зданию | ВНД |  |  | Текущий ремонт |

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Оборудовать информационной поддержкой на всех путях движения МНГ

Приложение 2

к акту обследования объекта

к паспорту доступности объекта

N ____ от             201  года.

I. Результаты обследования

МОУ «Суслонгерская СОШ»

425051, Республика Марий Эл, Звениговский район, пгт.Суслонгер,  ул. Гвардейская,д.8

2. Вход (входы) в здание

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | номер на плане | номер фото | содержание | значимо для инвалида (категория) | содержание | виды работ |
| Лестница (наружная) | есть |  |  | Отсутствует поручни с двух сторон с завершающими частями с наклонной части пандуса на 0,3 м | Все | Текущий ремонт | Установка поручней |
| Пандус (наружный) | есть |  |  | Отсутствует поручни с одной стороны с завершающими частями с наклонной части пандуса на 0,3 м | Все | Текущий ремонт | Установка поручня |
| Дверь (входная) | есть |  |  | Отсутствие контрольных устройств на входе; Отсутствие кнопки вызова; Отсутствие смотровой панели на высоте 0,3-0,9м от пола; Отсутствие прозрачности двери | Все К К, О, С | Текущий ремонт Текущий ремонт Текущий ремонт Текущий ремонт | Отсутствие контрольных устройств на входе; Установка кнопки вызова; Установка смотровой панели на высоте 0,3-0,9м от пола; Замена двери |
| Общие требования к зоне |  |  |  | Не соответствует требованиям | все | Текущий ремонт |  |

II. Заключение по зоне

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 акта обследования объекта) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 акта обследования объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер на плане | номер фото |  |
| Входа (входов) в здание | ВНД |  |  | Текущий ремонт |

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: установка поручни дополнительных разделительных, установка маркировочных линий на ступенях, установка кнопки вызова, установка скатной крыши, установка подогрева площадки установка приборов и устройств для открывания и закрывания дверей, установка смотровой панели на высоте 0,3-0,9м от пола, оборудовать выключателями и розетками на высоте 0,8 м от уровня пола

Приложение 3

к акту обследования объекта

к паспорту доступности объекта

№ ____ от                     201  года.

I. Результаты обследования

3. Путь (пути) движения внутри здания

(в том числе пути эвакуации)

МОУ «Суслонгерская СОШ »

425050, Республика Марий Эл, Звениговский район, пгт. Суслонгер, ул. Гвардейская,д.8

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | номер на плане | номер фото | содержание | значимо для инвалида (категория) | содержание | виды работ |
| Лестница (внутри здания) | есть |  |  | Поручни дополнительные разделительные (при ширине марша 2,5 м и более) отсутствует Поручни (при перепаде высот более 0,45 м): - с двух сторон; - на высоте 0,7 и 0,9 м (в дошкольных учреждениях - и 0,5 м); - завершающие части длиннее на 0,3 м; - рельефные обозначения этажей Уклоны лестниц более 1:2 | все |  | Технические решения не возможны |
| Пандус (внутри здания) | нет | ---- | ----- | ----- | ---- | --- | -- |
| Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  | - | - | - | - |
| Дверь | нет | --- | ----- | ---- | --- | --- | ----- |
| Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности) | есть |  |  | Не соответствуют. Здание не обеспечивает безопасность всех категорий инвалидов (наличие порогов) | все | Капитальный ремонт | Устранение порогов |
| Общие требования к зоне |  |  |  | Отсутствие предупредительной информации о препятствии перед дверными проемами и входами на лестницы (визуальная и тактильная информация) | С | Текущий ремонт | Установка предупредительной информации о препятствии перед дверными проемами и входами на лестницы (визуальная и тактильная информация) |

II. Заключение по зоне

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 акта обследования объекта) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 акта обследования объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер на плане | номер фото |  |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации | ВНД |  |  | Текущий ремонт, Капитальный ремонт |

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: установка управляемых и легкодоступных с обеих сторон на высоте 0,85-1,1м от пола горизонтальных поручней для открывания и закрывания дверей отсутствие смотровой панели на высоте 0,3-0,9м от пола отсутствие информационного обозначения  рядом с дверью или со стороны дверной ручки и установка выключателей и розеток на высоте 0,8 м от уровня пола

Приложение 4

к акту обследования объекта

к паспорту доступности объекта

№ ____ от                   201     года.

Результаты обследования

4. Зона целевого назначения здания (целевого

посещения объекта)

МОУ «Суслонгерская СОШ »

425050, Республика Марий Эл, Звениговский район, пгт. Суслонгер, ул. Гвардейская,д.8

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/нет | номер на плане | номер фото | содержание | значимо для инвалида (категория) | содержание | виды работ |
| Кабинетная форма обслуживания | есть |  |  | Пороги и перепады высот в дверном проеме выше нормы | К | Текущий ремонт | Устранение порогов и перепадов |
| Зальная форма обслуживания | Нет |  |  |  |  |  |  |
| Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  | Нет |  |  |  |
| Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  | Нет |  |  |  |
| Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  | нет |  |  |  |
| Общие требования к зоне |  |  |  | Отсутствие информирующих обозначений помещений рельефными знаками. | все | Текущий ремонт | Установка информирующих обозначений помещений рельефными знаками. |

Заключение по зоне

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 акта обследования объекта) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 акта обследования объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер на плане | номер фото |  |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта | ВНД |  |  | Текущий ремонт |

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания Комментарий к заключению: установка ковровых покрытий, установка нужной освещенности, установка выключателей и розеток на высоте 0,8 м от уровня пола, установка вмонтированной системы индивидуального прослушивания,  установка информирующих обозначений помещений рельефными знаками,

Приложение 4

к акту обследования объекта

к паспорту доступности объекта

№ ____ от                   201     года.

Результаты обследования

4. Зона целевого назначения здания (целевого

посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/нет | номер на плане | номер фото | содержание | значимо для инвалида (категория) | содержание | виды работ |
| Место приложения труда |  |  |  |  |  |  |  |

Заключение по зоне

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 акта обследования объекта) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 акта обследования объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер на плане | номер фото |  |

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____________________________________________

Приложение 4

к акту обследования объекта

к паспорту доступности объекта

№ ____ от                   201     года.

Результаты обследования

4. Зона целевого назначения здания (целевого

посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/нет | номер на плане | номер фото | содержание | значимо для инвалида (категория) | содержание | виды работ |
| Жилые помещения | НЕТ |  |  |  |  |  |  |

Заключение по зоне

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 акта обследования объекта) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 акта обследования объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер на плане | номер фото |  |

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ______________________________________________

Приложение 5

к акту обследования объекта

к паспорту доступности объекта

№ ____ от            201    года.

I. Результаты обследования

5. Санитарно-гигиенические помещения

МОУ «Суслонгерская СОШ »

425050, Республика Марий Эл, Звениговский район, пгт. Суслонгер,  ул. Гвардейская,д.8

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | номер на плане | номер фото | содержание | значимо для инвалида (категория) | содержание | виды работ |
| Туалетная комната | есть |  |  | Пороги и перепады высот в дверном проеме выше нормы Отсутствие универсальной кабинки; | К |  | Техническое решение не возможно |
| Душевая/ванная комната | нет | -- | ---- | ----- | --- | -- | -- |
| Бытовая комната (гардеробная) | нет | --- | ---- | --- | --- | -- | -- |
| Общие требования к зоне |  |  |  | Отсутствие информационных обозначений, отсутствие выключателей и розеток на высоте 0,8м, нет поворотно- откидных сидений, отсутствие рельефного знака | все | Текущий ремонт | Оборудовать информационным обозначением, выключателем и розетками на высоте 0,8м, поворотно- откидными сидениями, рельефными знаками |

II. Заключение по зоне

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 акта обследования объекта) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 акта обследования объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер на плане | номер фото |  |
| Санитарно-гигиенических помещений | ВНД |  |  | Реконструкция |

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: оборудовать информационным обозначением,  выключателем и розетками на высоте 0,8м, поворотно- откидными сидениями,  рельефными знаками.

Приложение 6

к акту обследования объекта

к паспорту доступности объекта

№ ____ от                201    года.

I. Результаты обследования

6. Система информации на объекте

МОУ «Суслонгерская СОШ »

425050, Республика Марий Эл, Звениговский район,  пгт. Суслонгер, ул. Гвардейская,д.8

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/нет | номер на плане | номер фото | содержание | значимо для инвалида (категория) | содержание | виды работ |
| Визуальные средства | Нет |  |  | отсутствие визуальных средств | все | Текущий ремонт | установка визуальных средств |
| Акустические средства | Нет |  |  | отсутствие акустических средств | все | Текущий ремонт | установка акустических средства |
| Тактильные средства | Нет |  |  | отсутствие тактильных средств | все | Текущий ремонт | Установка тактильных средства |
| Общие требования к зоне | нет |  |  | Отсутствуют визуальные, акустические, тактильные средства | все | Текущий ремонт | Установка визуальных, акустических, тактильных средства |

II. Заключение по зоне

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 акта обследования объекта) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 акта обследования объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер на плане | номер фото |  |
| Системы информации на объекте | ВНД |  |  | Текущий ремонт |

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: установить Визуальные средства, установить Акустические средства, установить Тактильные средства.

Приложение  4

к Порядку

проведения паспортизации объектов

социальной инфраструктуры

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА (ПЛАН)

АДАПТАЦИИ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ ДЛЯ

ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ _______________________________ НА _______ ГОД

|  | Наименование объекта и учреждения, расположенного на объекте | Адрес объекта | Номер паспорта доступности объекта | Плановые работы | Ожидаемый результат (по состоянию доступности) | Финансирование | Ответственный исполнитель, соисполнители | Дата текущего контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | содержание работ | вид работ |  | объем, тыс. рублей | источник |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальное образовательное учреждение «Суслонгерская СОШ" | 425091, Республика Марий Эл, Звениговский район, пгт. Суслонгер, ул. Гвардейская,д.8 |  |  |  | ДУ |  |  |  |  |

Примечание. Структура (разделы) республиканской адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра объектов социальной инфраструктуры.

--------------------------------

Указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением "Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта" паспорта доступности объекта.

Указывается вид работы:

ТР - текущий ремонт;

ПСД - подготовка проектно-сметной документации;

Стр - строительство;

КР - капитальный ремонт;

Рек - реконструкция;

Орг - организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия.

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И).

Постановление Правительства Республики Марий Эл от 05.06.2014 N 294 (ред. от 05.05.2016) "О проведении паспортизации объектов социальной инфраструктуры" (вместе с "Порядком проведения паспортизации объектов социальной инфраструктуры", "Реестром объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения", "Информацией об объекте социальной инфраструктуры", "Паспортом доступности объекта", "Актом обследования объекта", "Республиканской адресной программой (планом) адаптации объектов и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения") {КонсультантПлюс}